金科博瀚天元项目及中天溪湖项目水箱采购疑问回复

- 水箱的进水遥控浮球阀、闸阀、过滤器、排污阀、液位计、成套消毒设备、水箱与水箱之间的连接管及闸阀、电动阀等附件，是否由水箱供应商供应及安装？

回复：不包含在本次采购范围之内

- 水箱基座用镀锌槽钢还是普通槽钢刷漆？用8#槽钢还是10#？或者说对基座没有要求？

回复：镀锌槽钢，8#和10#没有要求，但需要满足项目技术、安全要求及国家、行业标准。

- 中天溪湖项目图纸中水箱没有具体尺寸，是否由供应商根据有效容积自行确定水箱尺寸？

回复：项目现场暂不具备踏勘条件，参选人按照图纸情况确定水箱尺寸。

- 请问该项目质保期要求多久？质保金几年后支付？

回复：质保期2年，质保期满后支付质保金。

- 技术标准第3条要求水箱板材必须通过覆膜拉丝，请问是水箱6个面全部拉丝吗？

回复：除底板采用平板外，水箱其他板材应采用弧形冲压板材，水箱板材必须通过覆膜拉丝。

- 水箱安装竣工完工后必须提供水箱水质合格检测报告。是提供厂家资质检测报告还是针对该项目每台水箱出具水质检测报告？

回复：针对该项目每台水箱出具水质检测报告。

- 编制说明中费用要包含材料检测，消防验收，竣工验收（含竣工资料制作），等一切费用，是否能告知该验收的具体流程和会产生费用的小项，以便报价时涵盖全面。

回复：由甲方组织验收，乙方负责提供水箱对应的相关资料并配合验收，验收标准如下（不含1和6）。

- 递交比选响应文件的截止时间顺延至2023年11月6日12:00。